## Wirtschaftlichkeit 6.4.2 - FW
Wirtschaftlichkeit 6.4.2 |  | Referenz:
Biomassewärmeanlagen |  | Name: | Max Mustermann
|  | Projekt: | Nahwärme Musterhausen
Stand: 25.05.2016 |  | Datum: | 2016-05-25
Finanzierung |  |  |  | Nebenrechnung:
Gesamtinvestitionskosten (IK) | 200000 | € | Netto | Nötiges Fremdkapital (FK): | 62800 | €
Anrechenbare Kosten | 192000 | € |  | Gesamte Rückzahlung (RZ): | 73311.5949 | € | Annuitätenmethode
Förderbetrag (FÖ) | 67200 | € | 35% bezogen auf die anrechenbaren Kosten | Kosten Finanzierung (KF): | 10511.5949 | € | KF = RZ - FK
Anschlusskosten Abnehmer (AK) | 30000 | € | Netto
Eigenkapital (EK) | 40000 | €
Nötiges Fremdkapital (FK) | 62800 | € | FK = IK - FÖ - AK - EK
Zinssatz | 2 | % | Abweichungen zu einem marktüblichen Zins- satz wären der Förderstelle zu begründen.
Laufzeit Kredit | 15 | Jahre | Die Kreditlaufzeit soll die Laufzeit der Wärmelieferungsverträge nicht übersteigen.
Kosten Finanzierung (KF) | 10511.5949 | € | Siehe Nebenrechnung
Gesamter Finanzierungsbedarf (FB) | 113311.5949 | € | FB = IK - FÖ - AK + KF
Grunddaten
Anzahl Wärmeabnehmer | 5 | Anzahl | Inklusive Eigenverbrauch
Anschlussleistung gesamt | 200 | kW | Inklusive Eigenverbrauch
Nutzenergie / Wärmeverkauf gesamt | 300 | MWh | Inklusive Eigenverbrauch
Jahresnutzungsgrad | 75 | % | Gesamtanlage
Biomassepreis | 24 | € / SRM | Netto
Wärmepreis
Arbeitspreis | 65 | € / MWh | Netto
Grundpreis | 35 | € / kW | Netto
Messpreis | 120 | € / Jahr | Netto
Mischpreis | 90.3333 | € / MWh
Betriebskosten Sonstige
Stromkosten | 972 | € / Jahr | 18 kWh/MWh Nutzenergie, 0,18 €/kWh
Personalkosten | 750 | € / Jahr | 2,5 €/MWh Nutzenergie
Instandhaltung / Wartung | 3500 | € / Jahr | 1,75% der Gesamtinvestitionskosten
Sonstiges (Versicherung, Rauchfangkehrer, ...) | 2000 | € / Jahr | 1% der Gesamtinvestitionskosten
Summe Betriebskosten Sonstige | 7222 | € / Jahr
Betriebsergebnis
Erlöse Wärmeverkauf | 27100 | € / Jahr
Brennstoffkosten | 12800 | € / Jahr
Betriebskosten Sonstige | 7222 | € / Jahr
Betriebsergebnis jährlich (BE) | 7078 | € / Jahr
Amortisation (AM) | 16.009 | Jahre | AM = FB / BE Sollwert: <= 20 Jahre
Annahmen und Grundlagen: |  |  | Bestätigung der Richtigkeit der
Angaben zur geplanten Anlage:
Zu befüllende Pflichtfelder:
Automatisch berechnete Felder:
Ort, Datum
Obige Standardvorgaben beruhen auf:
Richtlinie "LE-Projektförderungen", ÖKL-Merkblatt 67,
Planungshandbuch QM-Heizwerke, VDI2067.
Abweichungen von diesen Annahmen bedürfen der |  |  | Unterschrift bzw. firmenmäßige Fertigung
Zustimmung der Förderstelle. |  |  | des Förderungswerbers/der Förderungswerberin